**GC NEW METAL STRIPS**

НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТРИПСЫ

ШТРИПСЫ ДЛЯ ФИНИРОВАНИЯ

Только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Оконтуривание апроксимальных поверхностей пломб.

2. Разделение зубов.

3. Препарирование опорных зубов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

a) Подберите полоску нужной зернистости.

b) Вставьте полоску в межзубное пространство.

c) С лёгким нажимом двигайте полоску вперёд и назад.

Примечания

1. NEW METAL STRIPS обладают острыми краями. При работе с ними надевайте защитные перчатки и внимательно следите за тем, чтобы не повредить ткани полости рта пациента, кожу лица и т.п.

2. Штрипсы могут использоваться повторно. Очищайте их с помощью ультразвуковой установки, либо обрабатывайте

пламенем и стерилизуйте путем автоклавирования или химическими средствами.

ТИПЫ

1. No200 (красные); No300 (голубые); No600 (зелёные); No1000

(жёлтые).

2. Ширина – А (2.6 мм); В (3.3 мм); С (4.0 мм); Длина – 133 мм.

3. Толщина – No200 (140 μм); No300 (90 μм); No600 (70 μм);

No1000 (50 μм).

УПАКОВКА

1. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (по 4 шт каждой ширины, А, В и С)

2. Одинаковая зернистость – Упаковка 12 штрипсов (12 шт – все одинаковой ширины)

3. Ассортиментная упаковка – Упаковка 12 штрипсов (по 1 каждой ширины и каждой зернистости)